Numer sprawy: ZP 03/19                                                                           Grajewo, dnia 26.02.2019 r.

DO WSZYSTKICH  ZAINTERESOWANYCH

OFERENTÓW

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa wraz z doposażeniem Oddziału Położniczo – Ginekologicznego oraz Poradni ginekologicznej w Szpitalu Ogólnym w Grajewie”

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z dnia                 24 sierpnia 2017 r., poz. 1579 ze zm. ) Prawo zamówień publicznych, przekazuje w załączeniu wnioski o wyjaśnienie  treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 124

Dotyczy pkt. 22 Lampa operacyjna.

Zgodnie z udzielonymi odpowiedziami Zamawiającego z dnia 21.02.2019r. Zamawiający w pytaniu nr. 94 nie wyraził zgody na lampy z temperaturą barwową regulowaną w trzech krokach w zakresie 3800-4800K.

Jednocześnie w pkt 22 LAMPA OPERACYJNA DWUCZASZOWA – 1 kpl., zmodyfikowanego zestawienia wymaganych parametrów zmodyfikował dotychczasowy

z treści o brzmieniu:

Temperatura barwowa 4350K (+/- 100K)

na treść o brzmieniu:

Zakres temperatury barwowej co najmniej 4250K - 4450K.

Czy zamawiający dopuszcza temperaturę barwową 4350K (+/-100K).

Odpowiedź:

Zamawiający, mając na uwadze zmianę dokonaną w pkt. 22 (LAMPA OPERACYJNA DWUCZASZOWA) w opublikowanych wyjaśnieniach wprowadził zapis „Zgodnie z SIWZ”. Dodatkowo zdaniem Zamawiającego zakres „4250K-4450K” jest tożsamy z zakresem „4350 (+/-100K)”. W celu udzielenia odpowiedzi nie budzącej wątpliwości Zamawiający wyjaśnia: „Zamawiający dopuszcza temperaturę barwową 4350K (+/100K) oraz Zamawiający dopuszcza (nie wymaga) lampę z temperaturą barwową regulowaną w trzech krokach w zakresie 3800K-4800K, o ile jeden z kroków regulacji mieści się w zakresie 4350 (+/-100K).”

Pytanie 125

W związku z dużą ilością modyfikacji w zakresie wymagań sprzętowych oraz umieszczeniem dodatkowych danych i rysunków w zakresie robót budowlanych prosimy o wydłużenie terminu składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian i ponowną kalkulację oferty tj. do dnia 11.03.2018r.

Odpowiedź:

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 6.03.2019 r do godz. 9.00.

Dyrektor

Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela

w Grajewie

lek. med. Grzegorz Dembski

…...…..........................................

Kierownik Zamawiającego